## Sheet4
2013年市级医院项目库申报表
单位名称:上海市皮肤病医院
项目类别:设备购置
项目名称 |  | 共聚焦激光扫描显微镜（皮肤CT, CLSM） | [5 empty] | 各单位填列此表的预算标准：综合性医院（除三院外）、胸科医院、肺科医院100万元以上；中医类医院、第三人民医院、一妇婴、儿童、儿中心50万元以上；口防、眼防、皮肤病医院20万元以上；精中、公卫中心无限额。
总价 |  | 币种 | 人民币 | 金额 | 100万元 | 折合人民币 | 壹佰万圆整
预算资金来源 |  | 财政拨款 | ￥ 1,000,000 元
|  | 自筹资金 | ￥ 元
|  | 其它资金 | ￥ 元
申请购置理由（购置必要性、主要用途、装备部门等） |  | 必要性：皮肤病是一种以形态学变化为特征的疾病，诊断和研究皮肤疾病在很大程度上是借助对形态学变化特征,而目前国内在皮肤病的诊断主要还是根据临床医生的主观判断，经验性强，准确性和重复性差,这给疾病的诊断、治疗方法的选择、预后的评判都带来了很大的困难。组织病理学是许多皮肤病诊断的金标准，因其活检取材为有创操作，只能提供活检部位信息，病理切片制作费时费力等因素影响了其应用。 基于光学共聚焦原理的皮肤三维成像系统CLSM是近年来新兴的无创性皮肤影像学技术,其具有原位、在体、实时、动态三维等特点，从而保证可以在细胞生理状态下进行诊断，还可实时动态地对同一组织多次成像，而数字化诊断的实现则能够直接显像做出相应诊断，减少了传统切片制作过程中人为因素的影响，又被称为“皮肤CT”。由于皮肤CT较好的敏感性和特异性，常被用于皮肤疾病特别是皮肤肿瘤的诊断和鉴别诊断，在过敏性接触性皮炎和刺激性接触性皮炎、良恶性黑色素瘤的鉴别诊断以及毛囊炎、银屑病、色素性皮肤病等的诊断中颇具应用价值。同时还可以帮助术者快速确定需要切除的皮肤病皮损边界，方便手术范围的评估，因此，“皮肤CT”是皮肤科新兴起的一种辅助诊断工具，将为皮肤病的无创性诊断提供一种很好的方法。我院作为一所市级专科皮肤病医院和国内皮肤非创伤检查开创单位之一，为深入研究某些专病和完善我院非创伤检查技术，保持我院专科特色国内领先的地位，配备这样一台共聚焦激光扫描显微镜尤为必要。 主要用途：共聚焦激光扫描显微镜CLSM具有高分辨率、高灵敏度、三维重建、动态扫描成像等特点，使图像更为精确清晰和数字化，且安全、无创，被广泛应用于细胞生物学、生理学、药理学、医学等各个领域，尤其近十年在皮肤疾病的诊断、疗效检测、皮肤美容、皮肤显微外科等方面的应用发展迅速，又被称为“皮肤CT”。 可以对皮肤内主要的皮肤病相关成分（血液、黑色素及胶原）进行医学测量和无创成像。可以对皮肤肿瘤、牛皮癣、痤疮、湿疹、皮肤老化和疤痕等皮肤疾病进行分析和观测。 装备部门：设备将安装于我院皮肤与化妆品研究室，该科室在国内率先开展各项皮肤非创伤检查技术，并将系列检查技术深入运用至职业和环境性皮肤病的诊断和观测中，共聚焦激光扫描显微镜的添置对于加强我院特色专科的建设有重要作用。同时对临床科室开放使用。
主要技术指标（合理性、设用性、先进性等） |  | 共聚焦激光扫描显微镜以激光作为点光源，通过物镜聚焦于组织内。组织内焦点处反射或反向散射回来的光由同一物镜接收，然后通过探测光路系统的针孔传输至探测器而成像，从而构成一薄层组织“光学切片”，焦点以外的反射光则被针孔滤除。应用于皮肤科的反射光共聚焦显微镜的探测器连接在专门的计算机上，并在计算机辅助下成像，故称作“皮肤CT”。采用皮肤CT对病变部位扫描时无需进行组织活检及其他处理，对组织不造成损伤。适用于对正常皮肤的观察、对皮肤疾病如皮肤肿瘤、接触性皮炎、银屑病、色素性疾病等的诊断，并能够对对皮肤肿瘤的外科手术边界判定有重要的指导意义。
同类仪器设备在本单位的资源状况（分布、共享、使用状况等） |  | 本单位无同类仪器，本次申购的共聚焦激光扫描显微镜安装于研究室，其它临床科室如美容皮肤科，皮肤外科等可共享使用
绩效目标、预期效益及共享方案（利用率、工作量等） |  | 1. 建立相应皮肤生理和病理常用参数的标准操作程序和方法； 2. 发表技术研究应用论文2篇； 3. 相关技术应用培养研究生1~2名； 4. 在三年内将这些技术运用到临床。 预期效益： 1.社会效益：增强皮肤疾病诊断的准确性，更好地服务于病人； 2.用于科研技术服务中，研究成熟后争取30万元/年的经济效益。 共享方案： 每周二天临床开放运用，三天作科研用。
仪器、设备的安装运行条件及实施计划安排： |  | 安装条件：安置房间面积>10m2，有控制房间温度和湿度设施，其它无特殊要求 。 实施计划： 2013.02~2013.05 提出采购和购置到位； 2013.06~2013.09 熟悉仪器设备的性能和参数，草拟研究方案； 2013.10~2014.03 预试验阶段； 2014.04~2014.12 试验和研制标准的操作程序和方法； 2015.01~2015.12 临床推广应用阶段。
大型医用设备配置许可证申请情况 |  | 论证报告：共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)是近五十年来飞速发展的一代显微镜。1995年CLSM首次应用于人活体皮肤成像，从而开辟了新的应用领域。CLSM以激光作为点光源，通过物镜聚焦于组织内。组织内焦点处反射或反向散射回来的光由同一物镜接收，然后通过探测光路系统的针孔传输至探测器而成像，从而构成一薄层组织“光学切片”，焦点以外的反射光则被针孔滤除。应用于皮肤科的反射光共聚焦显微镜的探测器连接在专门的计算机上，并在计算机辅助下成像，故称作“皮肤CT”。采用皮肤CT对病变部位扫描时无需进行组织活检及其他处理，对组织不造成损伤。皮肤CT适用于描述正常和非正常皮肤形态学变化；定位单个细胞或一组细胞进行观察；鉴别接触性和刺激性皮炎；长时程非损伤性连续成像；监测伤口愈合；监测治疗前后效果；自然状态活体细胞观察 ；同一组织多次成像；临床检测经济高效。皮肤CT对皮肤所成图像为水平切面图，且为类似x光片的灰度图像 。由于各组织对激光的反射和折射系数不同，因而所显示的黑白深浅也有所不同。依照此原理，皮肤CT可以观察角质层、颗粒层、棘细胞层、颗粒层，真皮浅层(真皮乳头处)可见网状纤维和小的血管。另外，在正常皮肤中可见带有毛囊皮脂腺的毛干和呈明亮中空结构、呈螺旋状穿过真表皮的小汗腺管等 。“皮肤CT”还能够为皮肤科医生提供一个快速、准确且完全无创的辅助诊断疾病的工具。Gonzalez等对5例白种人的8处基底细胞癌病变进行CT成像来研究病变部位的组织学特点。结果皮肤CT所呈现的组织学特点与常规组织活检所得的HE染色片一致。这表明皮肤CT可以作为诊断基底细胞癌的辅助诊断工具，它能够观察到病变的典型特征，而且，肿瘤的间质和实质、血管的典型改变可成为BCC的诊断标准，并有望在将来辅助评估巨大肿瘤的边缘。在色素性疾病中，恶性黑素细胞瘤是危害最大的疾病，共聚焦扫描显微镜能够对良、恶性黑素细胞病损处成像，并以附近正常皮肤作为对照，成像结果与组织病理学进行对比后认为，“皮肤CT”可以作为筛选色素沉着性新生物的初级无创性检查。 综上所述，“皮肤CT”可扫描皮肤或者皮下细胞内乃至核内显微结构；可以协助诊断良恶性肿瘤或者癌前病变皮损，并观察浸润深浅、肿瘤组织的界限；可以确认银屑病、毛囊炎、过敏性皮炎或者接触性皮炎等皮肤科常见病的诊断它还可以观察皮肤正常组织结构并进行测量，为皮肤美容提供重要的指导作用。因此“皮肤CT”是皮肤科新兴起的一种辅助诊断工具，将为皮肤病的无创性诊断提供一种很好的方法。
其他必要的说明 |  | 无
续表
项目预算明细表
序号 | 二级项目名称 | 三级明细内容 | 功能科目 | 单价 | 数量 | 价格 | 资金来源 |  | 项目类别 | 功能科目 | 资金来源
1 | 共聚焦激光扫描显微镜（皮肤CT, CLSM） | 共聚焦激光扫描显微镜（皮肤CT, CLSM） |  | 1000000 | 1 | 1000000 | 财政补助收入
合计 |  |  |  | 1000000 |  | 1000000
申报单位论证意见 |  | 同意申报次项目
项目申报部门 |  | 职业与环境性皮肤科 |  | 负责人 |  | 谈益妹
项目执行部门 |  | 职业与环境性皮肤科 |  | 负责人 |  | 谈益妹
单位负责人 |  | 秦环龙 |  | 申报日期 2012年8月27日